## Slide 1
参数设置及控制
信息查询及编辑
系统设置

## Slide 2
校时
抄表
定时
修改集中器号
GPRS参数
补抄
设置
基础
信息
集中器编号
9012
退出
下发
开始
00:00;04:00;8:00;12:00; 16:00; 20:00;
退出
下发
00:00
个数
6
生成
集中器编号
9012
基础
信息修改
重启
集中器

## Slide 3
原编号
9012
退出
下发
现编号
9017
集中器编号
9012
退出
下发
IP
122.5.18.174
端口号
3341
APN
0
集中器编号
9012
退出
下发
热表补抄次数
2
热表补抄间隔
1
读取
阀控补抄次数
3
阀控补抄间隔
1

## Slide 4
退出
下发
集中器编号
9012
退出
修改
集中器编号
9012
项目 | 值
计量点编号 | 7
热量表地址 | 11110052103329
阀控地址 | 014E
温控面板地址 | 014E
通道号 | 3
退出
重启
集中器编号
9012
计量点编号
7
查询

## Slide 5
立即抄表
历史
数据
读取基础信息
单抄
程序
版本
集中器编号
9012
退出
读取
成功数
104
失败数
6
成功率
86.6%
成功
详单
失败
详单
退出
集中器编号
9012
抄表

## Slide 6
退出
下一个
总共失败
4
项目 | 值
计量点 | 7
热量表地址 | 11110052103329
楼号 | 9
单元号 | 2
住户号 | 1305
退出
下一个
成功个数
102

## Slide 7
退出
集中器编号
9012
项目 | 值
计量点 | 27
热量表地址 | 11110052103329
进口温度 | 58.9
出口温度 | 45.6
累积流量 | 1305
读取
计量点
27
退出
读取
集中器编号
9012
项目 | 值
计量点 | 7
热量表地址 | 11110052103329
楼号 | 9
单元号 | 2
住户号 | 1305
下一个
集中器编号
9012
退出
读取
软件编号
04.05
硬件编号
CZ513-02
更新到本地

## Slide 8
端口类型
RS485
退出
设置
波特率
9600
数据位
8
校验位
无
停止位
1
集中器编号
9012
主站编号
0001

## Slide 9
热量表
阀控
设置
误差
表号
表号
11110052103345
退出
修改
大
-6.4
中二
-3
中一
-1.3
小
-2.8

## Slide 10
旧表号
11110052103345
退出
修改
新表号
11110052103367
请将热表
切换到温差状态
阀门号
F024
房间温度
25.3 C
开阀时间
50:35
强制关阀
强制开阀
读阀

## Slide 11
端口类型
MBUS
退出
设置
波特率
2400
数据位
8
校验位
偶
停止位
1
表类型
德鲁超声波
阀类型
亿林
退出
发送
端口
20 30 00 04 00 01 C7 7E
波特率
20 30 02 00 F4 0A 80
数据模式
MBUS
4800
8,无,1
crc
校验和
发送
打开串口