## Sheet1
项目类型 | 设备 | 手持机需要完成的功能
温控计量一体化 | 热量表 | 直接广播读取热量表的表号（需提前知道热表的协议类型）
读取热量表的误差值（按照4个流量点读取）
读取热量表的当前示值（累积流量、累积热量、流速、进出口温度等）
|  | 可以写入流量和热量及更改热量值和流量值 | 田淑高
| 通断控制器 | 可针对一只阀控器查询室内温度、阀开关状态
可对一只阀控器进行开关阀门操作
| 集中器 | 集中器校时：实现手持机同集中器时间同步
下发抄表定时：设置下发自动抄表的时间
修改集中器编号，包括集中器主站编号、集中器设备编号的修改功能
修改GPRS参数，包括GPRS网络的IP、端口号设置，以及APN接入点名称选择
补抄参数设置，具体包括热表补抄次数及时间间隔，以及阀控器补抄次数及时间间隔的设置
|  | 可编辑表基础信息，并下发到集中器。并可以方便的将在电脑上编辑的表基础信息导入到手持机中 | 在PC端用excel编辑表基础信息, 导入到dbf数据库内, 下载到手持机. 手持机根据用户输入的 集中器号来判断数据库内是否有这个集中器的基础信息, 如果有, 则尝试 与当前集中器通讯, 如果通讯不上, 则询问用户是否要更改当前集中器的集中器号或让用户更改当前输入的集中器号. | 紧急
可从集中器读取、查询最近一次的历史抄表数据，并对抄表结果进行简单统计，方便得知失败率及失败具体信息
可指定热量表地址或阀控器地址，实现单独抄读，可支持多种热表协议
可从集中器读取、查询配置的所有表基础信息，以便查看集中器中的信息是否正确
集中器版本查询，包括集中器嵌入式软件版本、硬件版本查询
立即抄表，可控制集中器开始全抄表
可通过计量点单独抄表或阀控器
任意透传功能
可针对一只阀控器进行阀控温控操作
重启集中器
|  | 可修改某个计量点的表基础信息，并单独下发到集中器。 |  | 紧急
通断时间面积法 | 热量表
通断控制器
集中器
注1：分配表法的手持机已有现成的硬件和软件， 不需要重新开发。
注2：由于通断时间面积法、热量表法用到的设备与温控计量一体化的设备一致，所以省略。如有遗漏，请补充。