## Slide 1
集中器相关
参数设置及控制
信息查询及编辑
手持机端口设置

## Slide 2
参数设置及控制
校时
抄表
定时
修改集中器号
GPRS参数
补抄
设置
基础
信息
校时
年
2016
月
06
日
19
时
13
分
26
秒
32
集中器编号
9012
退出
下发
抄表定时
起始
时间点
00:00,06:00,
12:00,18:00
退出
下发
00:00
间隔
6
生成
集中器编号
9012
基础
信息修改
重启
集中器

## Slide 3
修改集中器号
原编号
9012
退出
下发
新编号
9017
GPRS参数
集中器编号
9012
退出
下发
服务器IP
122.5.18.174
服务器端口
3341
APN接入点
CMNET
补抄设置
集中器编号
9012
退出
下发
热表补抄次数
2
热表补抄间隔
1
读取
阀控补抄次数
3
阀控补抄间隔
1

## Slide 4
基础信息
退出
下发
集中器编号
9012
基础信息修改
退出
修改
集中器编号
9012
项目 | 值
计量点编号 | 7
热量表地址 | 11110052103329
阀控地址 | 014E
温控面板地址 | 014E
通道号 | 3
重启集中器
退出
重启
集中器编号
9012
计量点编号
7
查询

## Slide 5
信息查询及编辑
立即抄表
历史
数据
读取基础信息
单抄
程序
版本
历史数据
集中器编号
9012
退出
读取
热表失败(只)
4
阀控失败(只)
6
成功率
97%
查询失败详单
查询成功详单
立即抄表
退出
集中器编号
9012
抄表
计量点
27

## Slide 6
失败详单
退出
下一个
总共失败
4
项目 | 值
计量点 | 7
热量表地址 | 11110052103329
楼号 | 9
单元号 | 2
住户号 | 1305
成功详单
退出
下一个
总共失败
4

## Slide 7
读取单点信息
退出
集中器编号
9012
项目 | 值
计量点 | 27
热量表地址 | 11110052103329
进口温度 | 58.9
出口温度 | 45.6
累积流量 | 1305
读取
计量点
27
读取基础信息
退出
读取
集中器编号
9012
项目 | 值
计量点 | 7
热量表地址 | 11110052103329
楼号 | 9
单元号 | 2
住户号 | 1305
下一个
程序版本
集中器编号
9012
退出
读取
软件编号
04.05
编译日期
16.06.04
硬件编号
CZ513-02
合并

## Slide 8
手持机基本设置
端口类型
RS485
退出
设置
波特率
9600
数据位
8
校验位
无
停止位
1
集中器编号
9012
主站编号
0001

## Slide 9
仪表相关
热量表
通断控制器
手持机端口设置
热量表
广播读取表号
热表号
11110052103345
退出
读取
广播读取表号
读取误差
修改误差
读取示值
修改示值

## Slide 10
读取误差
热表号
11110052103345
退出
修改
大
-6.4
中二
-3
中一
-1.3
小
-2.8
读取示值
热表号
11110052103345
退出
修改
累积热量
133497
累积流量
9827114
进口温度
59.3
出口温度
46.7
读取
读取

## Slide 11
通断控制器
ID号
0E4B
室内温度
25.3
阀门状态
开
设置阀门
开关
关
设置
退出
读取

## Slide 12
调试助手
退出
发送
串口设置
端口类型
RS485
退出
设置
波特率
9600
数据位
8
校验位
无
停止位
1
串口
设置
校验和
CRC16
发送
20 30 00 04 00 01 C7 7E
接收
20 30 02 00 F4 0A 80
CRC16
目标帧
20 30 02 00 F4
退出
计算
校验值
0A 80

## Slide 13
校验和
目标帧
20 30 02 00 F4
退出
计算
校验值
BA
√
取反加一